| Thermopor- schallschutzziegel – 11,5 cm Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht nach Zeichnung und Angabe herstellen aus GIMA-Mauerziegel 11,5 cm. Die Ziegel sind nach DIN V 105-100 (DIN 1053 EN 771-1) einschließlich Ergänzungs- und Ausgleichsziegel mit Normalmörtel (MGIIa) zu vermauern. Herstellerwerk: Girnghuber, Marklkofen (GIMA) Art.-Bez.: Hlz 2,0 HF Rohdichteklasse: 2,0 Festigkeitsklasse: 20 Grundwert der zul. Druckspannung: 6,7 fk [MN/,²] d = 11,5 cm (240/115/113 mm) oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: ………………………… ………………………………………………….. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Menge: | m2 | EP: ……………. | GP: ………….. | Fracht: …………… |  |

Ausschreibungstext

GIMA-schallschutzziegel

Hlz 2,0 HF

Format: 240 / 115 / 113 mm

Girnghuber GmbH

Ludwig-Girnghuber-Straße 1

84163 Marklkofen

www.gima-ziegel.de